## anleitung
Füllen Sie Ihre Projektdaten in das Formular und überprüfen Sie die Formeln, rektifizieren Sie Magentazahlen und beantworten Sie die Fragen in der Power Point !
Template Wirtschaftlichkeit Solarstromanlage (mit Platzhaltern)
Empfohlenes Vorgehen
Schritt
1 | verschaffen Sie sich einen Überblick
Anleitung
Planerfolgsrechnung
Leistungen des Bundes
grüne Werte = Standardwerte, generelle Annahmen (die im Einzelfall aber anders ausfallen können) und Erklärungen
Magenta-Werte: Werte, die Sie auf Basis Ihrer eigenen Kenntnisse eintragen sollen.
2 | Setzen Sie die Projekt-Masse ein
Ermitteln Sie die Nutzflächen mittels google maps (rechter Mausklick)
Füllen Sie die Daten ein
stellen Sie Plausibilität her durch vergleichende Prüfverfahren
(zum Beispiel 1 Fussballplatz = 105x68 Meter = 7140 m2, 7142 = theoretisch 1428 kW Leistung, praktisch aber nur etwa gut die Hälfte (750 kW) wegen Verschattung)
3 | Berechnen Sie die Investitionskosten und ermitteln Sie den zu erwartenden Ertrag
Leiten Sie aus den Flächendaten die Leistung der PV-Anlage ab und verknüpfen Sie diese mit den korrekten Kostendaten (Tabelle U4 bis U10) und den geschätzten Einbussen zwischen theoretischem Ertrag und zu erwartendem Ertrag
Machen Sie eine Schätzung und fügen Sie die Angaben für den geschätzten Eigenverbrauch und die Vergütungen ein
Vergütungen bestehen aus drei Elementen
a | Bezugspreise nach Gemeinde bestimmen die eingesparten Stromkosten bei Eigenverbrauch
| Haushalte | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/map
| Gewerbe | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/map
| Industrie | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/map
b | Abnahmepreise des Netzbetreibers und das Bundesrecht bestimmen die Vergütung bei Netzeinspeisung
| Abnahmepreise | https://www.vese.ch/pvtarif/#MapTitle
c | HKN und LEG bestimmen die Zusatzerträge bei Direktverkauf von Strom oder Öko-Herkunfts-Zertifikaten
HKN Herkunftsnachweise (im englischen Sprachraum Guarantees of Origin oder GOs) sind elektronische Zertifikate, die belegen, wie, wo und wann eine Megawattstunde (MWh) bzw. Kilowattstunde (kWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt und in das Netz eingespeist wurde. Da Strom im physischen Stromnetz nicht unterscheidbar ist, wird die ökologische Qualität (der ökologische Mehrwert) durch den HKN vom eigentlichen Stromfluss entkoppelt und eigenständig handelbar gemacht.
Überprüfen Sie die Berechnungsformeln SORGFÄLTIG, auch auf Kommafehler in den Zahlen
4 | Kommentieren Sie das Projekt
Beantworten Sie den Fragenkatalog (Word File)
5 | Fakultativ, falls noch zeit bleibt: Nennen Sie die Vertragsbeziehungen, die einer due diligence unterliegen

## Planerfolgsrechnung-Muster (G)
Projektname |  | Länge m | Breite m | Fläche m2 | theoretische Leistung (Fläche m2/5) | Korektur-Faktor in % (Verschattungen, Abstände | kalkulierte Leistung kWpeak | Preisklasse | Kosten CHF/kW | Bruttokosten CHF/Anlage | Vollaststunden pro Jahr h/a (Quelle BFE/STEE)* | zu erwartende Jahresproduktion kWh/a | Einmalvergütung CHF/kW | Bonus | Summe Einmalvergütung +Bonus CHF/Teilfläche | Investitionskosten nach Leistungsgrösse (2025): Daten aus Preisbeobachtungsstudie (PBO25)a des BFE Link |  |  |  |  | Einmalvergütung und Boni ge,äss Energieförderverordnung EnFV
Fläche 1 | m2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 10% | 0.18 |  | 1799.28 | 323.8704 | 900 | 162 | 360 | 0 | 64.8 | Leistungsbereich |  | Kosten Hardware | Begleit-Kostenb | Gesamt-Kosten | Einmalvergütung | Neigungswinkelbonus | Parkflächenbonus | Höhenbonus
Fläche 2 | m2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 10% | 0.0018 |  | 1799.28 | 3.2387 | 900 | 1.62 | 360 | 0 | 0.648 | kW |  | CHF/kW |  | CHF/kW | CHF/kW | CHF/kW | CHF/kW | CHF/kW
Fäche 3 | m2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 50% | 0.001 |  | 1799.28 | 1.7993 | 700 | 0.7 | 360 | 200 | 0.56 | 2-10 |  | 2497 | 0% | 2497 | 360 | 200 | 250 | 250
Fäche 4 | m2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.002 | 75% | 0.0005 |  | 2637.18 | 1.3186 | 700 | 0.35 | 360 | 200 | 0.28 | 10-30 |  | 1911 | 38% | 2637.18 | 360 | 200 | 250 | 250
Fäche 5 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 30-100 |  | 1428 | 26% | 1799.28 | 300 | 200 | 250 | 250
total Fläche | m2 |  |  | 1.03 | 0.206 |  | 0.1833 |  |  | 330.227 |  | 164.67 |  |  | 66.288 | 100-300 |  | 1102 | 16% | 1278.32 | 250 | 200 | 250 | 250
Jahresstunden (BFE-Statistik erneuerbare Energien 2025) | h/a | 900 | [13 empty] | 300-1000 |  | 800 | 16% | 928 | 250 | 200 | 250 | 250
Korrekturfaktor Agri PV mindestens 50% bis 90% | [15 empty] | > 1000 |  | 660 | 16% | 765.6 | 250 | 200 | 250 | 250
Korrekturfaktor Dachflächen un Fassaden mindestens 10% | [15 empty] | Faltdach, Carports |  | 2400 | 16% | 2784 | 250 | 200 | 250 | 250
Korrekturfaktor Neigungswinkel > 75° mindestens 50% | [15 empty] | Fassaden-Anlagen einfach |  | 1200 | 16% | 1392
Investition | 330.227 | CHF |  | Dieser Abschnitt dient der Kalkulation der Wirtschaftlichkeit | [11 empty] | a Preisbeobachtungsstudie PBO25: |  |  | Link
Eimmalvergütung (gemäss EnFV 2026) (P8) | 66.288 | CHF |  | Ziel: 3.5% mind. Gesamtkapitalrendite jährlich erreichen | [11 empty] | b Planung, Verbrauchssteuerung, ZEV-Einrichtung gemäss PBO
Nettoinvestition | 263.939 | CHF |  | Gemeinde | Netzbetreiber | varibler Tarif (Q20) Rp/kWh | HKN/LEG | Abnahmepreis inkl. HKN | [7 empty] | Standardtarif 2027 Rp/kWh | Abnahmepreis Rp/kWh
Steuerersparnis (Faustregel: 20% v. Investition bei privaten Haushalten | 0 | CHF |  | Zürich | EWZ | 17.101 | 5 | 12.91 | [7 empty] | https://www.strompreis.elcom.admin.ch/map | https://www.vese.ch/pvtarif/#MapTitle
Kapitalbedarf: Eigenkapital 30% (eigene Mittel oder Contracting) | 79.1817 | CHF | [12 empty] | Tarif Netzebene 7 | 24.43 | 7.91 | Energie
Kapitalbedarf 2: Fremdkapital 70% (Hypothek oder Bankkredit) | 184.7573 | CHF | [12 empty] | Abzug fixe Tarifanteile | 30% | 5 | HKN Herkunftsnachweis
Steuerersparnis 20% von Inv. (nur natürliche Personen) | 0 |  |  | Leistung (gewichtet nach Abzügen Verschattung usw.) |  |  | 0.1833 | kWp | [6 empty] | eingesparter variabler Tarif | 17.101 | 12.91 | total
Betrachtungszeitraum | 30 | Jahre |  | Wartungs-&Instandh'aufwand 0,02-0,035 |  |  | 0.02 | CHF/kWh |  | Annuität Solaranlage
Abschreibungsdauer | 20 | Jahre |  | Eigenverbrauchsanteil (Schätzung) |  |  | 30% |  |  | 20 | Jahre
Amortisation Fremdkapital | 20 | Jahre |  | Rückspeisung in Netz |  |  | 70% |  |  | 2% | Zins Fremdkapital
|  |  |  | Verkauf Solarstrom / HKN |  |  | 70% |  |  | 6.116% | Annuität
Geldflüsse
Planrechnung |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | Kosten und Ertrag total
|  | Mittelwert 2026-2055 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Produktion total
Investition | CHF | 263.939 |  | 2036 11: 0; 2043 18: 0 | -263.939
gesparter Strompreis dank Eigenverbrauch | CHF/kWh | 0.17731 |  | 0.17101 | 0.17152 | 0.17204 | 0.17255 | 0.17307 | 0.17359 | 0.17411 | 0.17463 | 0.17516 | 0.17568 | 0.17621 | 0.17674 | 0.17727 | 0.1778 | 0.17833 | 0.17887 | 0.17941 | 0.17994 | 0.18048 | 0.18103 | 0.18157 | 0.18211 | 0.18266 | 0.18321 | 0.18376 | 0.18431 | 0.18486 | 0.18542 | 0.18597 | 0.18653
Teuerung Eigenverbrauch 30% | 1%
Abnahmepreis Energie exkl. MWST | CHF/kWh | 0.0851 |  | 0.0791 | 0.0796 | 0.0801 | 0.0806 | 0.0811 | 0.0816 | 0.0821 | 0.0826 | 0.0831 | 0.0836 | 0.0841 | 0.0846 | 0.0851 | 0.0856 | 0.0861 | 0.0866 | 0.0871 | 0.0876 | 0.0881 | 0.0886 | 0.0891 | 0.0896 | 0.0901 | 0.0906 | 0.0911 | 0.0916 | 0.0921 | 0.0926 | 0.0931 | 0.0936
1% | bar: 0.0791
Herkunftsnachweis (HKN) oder LEG | CHF/kWh | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Gesamtkapitalrendite / Zinssatz Fremdmittel |  | #NUM! |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 820 | 816 | 812 | 808 | 804 | 800 | 796 | 792 | 788 | 784
Solarertrag [kWh/kW.a) | kWh/a | 842 |  | 900 | 896 | 892 | 888 | 884 | 880 | 876 | 872 | 868 | 864 | 860 | 856 | 852 | 848 | 844 | 840 | 836 | 832 | 828 | 824 | 820 | 816 | 812 | 808 | 804 | 800 | 796 | 792 | 788 | 784
Jahresertrag kWh/a | kWh/a | 156.1716 |  | 164.97 | 164.2368 | 163.5036 | 162.7704 | 162.0372 | 161.304 | 160.5708 | 159.8376 | 159.1044 | 158.3712 | 157.638 | 156.9048 | 156.1716 | 155.4384 | 154.7052 | 153.972 | 153.2388 | 152.5056 | 151.7724 | 151.0392 | 150.306 | 149.5728 | 148.8396 | 148.1064 | 147.3732 | 146.64 | 145.9068 | 145.1736 | 144.4404 | 143.7072 |  | 848.708
Ertrag | bar: 0.0791 to 0.0936
Eigenverbrauch | CHF | 8.3012 | 30% | 8.4635 | 8.4511 | 8.4386 | 8.426 | 8.4132 | 8.4003 | 8.3872 | 8.3739 | 8.3605 | 8.3469 | 8.3332 | 8.3193 | 8.3053 | 8.2911 | 8.2768 | 8.2623 | 8.2476 | 8.2327 | 8.2177 | 8.2026 | 8.1872 | 8.1717 | 8.1561 | 8.1403 | 8.1243 | 8.1081 | 8.0918 | 8.0752 | 8.0586 | 8.0417 | 279.2931
Verkauf Energie ins Netz | CHF | 9.2898 | 70% | 9.1344 | 9.1513 | 9.1676 | 9.1835 | 9.1989 | 9.2137 | 9.228 | 9.2418 | 9.2551 | 9.2679 | 9.2801 | 9.2919 | 9.3031 | 9.3139 | 9.3241 | 9.3338 | 9.343 | 9.3516 | 9.3598 | 9.3675 | 9.3746 | 9.3812 | 9.3873 | 9.3929 | 9.398 | 9.4026 | 9.4066 | 9.4102 | 9.4132 | 9.4157 | 162.0555
Verkauf Solarstrom Herkunftsnachweis HKN und/oder LEG | CHF | 5.466 | 70% | 5.774 | 5.7483 | 5.7226 | 5.697 | 5.6713 | 5.6456 | 5.62 | 5.5943 | 5.5687 | 5.543 | 5.5173 | 5.4917 | 5.466 | 5.4403 | 5.4147 | 5.389 | 5.3634 | 5.3377 | 5.312 | 5.2864 | 5.2607 | 5.235 | 5.2094 | 5.1837 | 5.1581 | 5.1324 | 5.1067 | 5.0811 | 5.0554 | 5.0298 | 0
Steuerabzug |  |  |  | 0.0791: 0
Total Ertrag | CHF | 23.057 |  | 23.3718 | 23.3507 | 23.3289 | 23.3065 | 23.2834 | 23.2596 | 23.2351 | 23.21 | 23.1843 | 23.1578 | 23.1307 | 23.1029 | 23.0745 | 23.0453 | 23.0155 | 22.9851 | 22.9539 | 22.9221 | 22.8896 | 22.8564 | 22.8225 | 22.788 | 22.7528 | 22.7169 | 22.6803 | 22.643 | 22.6051 | 22.5665 | 22.5272 | 22.4872
Aufwand | Delta/a
Wartung, Instandhaltung | 0.5% | 3.5052 | 0 | 3.2994 | 3.3159 | 3.3325 | 3.3491 | 3.3659 | 3.3827 | 3.3996 | 3.4166 | 3.4337 | 3.4509 | 3.4681 | 3.4855 | 3.5029 | 3.5204 | 3.538 | 3.5557 | 3.5735 | 3.5914 | 3.6093 | 3.6274 | 3.6455 | 3.6637 | 3.682 | 3.7004 | 3.719 | 3.7375 | 3.7562 | 3.775 | 3.7939 | 3.8129 | -96840.0497
Geschäftsführung | 0.5% | 3187.0938 | 0 | 3000 | 3015 | 3030.075 | 3045.2254 | 3060.4515 | 3075.7538 | 3091.1325 | 3106.5882 | 3122.1211 | 3137.7317 | 3153.4204 | 3169.1875 | 3185.0334 | 3200.9586 | 3216.9634 | 3233.0482 | 3249.2135 | 3265.4595 | 3281.7868 | 3298.1958 | 3314.6867 | 3331.2602 | 3347.9165 | 3364.656 | 3381.4793 | 3398.3867 | 3415.3787 | 3432.4556 | 3449.6178 | 3466.8659
Finanzrechnung
Betriebskosten |  | 3190.599 |  | 3003.2994 | 3018.3159 | 3033.4075 | 3048.5745 | 3063.8174 | 3079.1365 | 3094.5322 | 3110.0048 | 3125.5548 | 3141.1826 | 3156.8885 | 3172.673 | 3188.5363 | 3204.479 | 3220.5014 | 3236.6039 | 3252.7869 | 3269.0509 | 3285.3961 | 3301.8231 | 3318.3322 | 3334.9239 | 3351.5985 | 3368.3565 | 3385.1983 | 3402.1243 | 3419.1349 | 3436.2306 | 3453.4117 | 3470.6788
EBITDA [Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen] | CHF | -3167.542 |  | -2979.9276 | -2994.9652 | -3010.0786 | -3025.2681 | -3040.534 | -3055.8769 | -3071.297 | -3086.7948 | -3102.3706 | -3118.0248 | -3133.7578 | -3149.5701 | -3165.4619 | -3181.4337 | -3197.4859 | -3213.6189 | -3229.833 | -3246.1288 | -3262.5066 | -3278.9667 | -3295.5097 | -3312.1359 | -3328.8457 | -3345.6396 | -3362.518 | -3379.4812 | -3396.5298 | -3413.6641 | -3430.8846 | -3448.1916
Abschreibung (linear 20 Jahre) | CHF | 8.798 |  | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 13.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT (Earnings before interest and taxes) |  | -3217.3747 |  | -2993.1246 | -3008.1622 | -3023.2755 | -3038.465 | -3053.731 | -3069.0738 | -3084.494 | -3099.9917 | -3115.5675 | -3131.2217 | -3146.9548 | -3162.767 | -3178.6588 | -3194.6306 | -3210.6828 | -3226.8158 | -3243.03 | -3259.3257 | -3275.7035 | -3292.1637 | -3295.5097 | -3312.1359 | -3328.8457 | -3345.6396 | -3362.518 | -3379.4812 | -3396.5298 | -3413.6641 | -3430.8846 | -3448.1916
Zinsen | 2% | 1.2933 |  | 3.6951 | 3.5104 | 3.3256 | 3.1409 | 2.9561 | 2.7714 | 2.5866 | 2.4018 | 2.2171 | 2.0323 | 1.8476 | 1.6628 | 1.4781 | 1.2933 | 1.1085 | 0.92379 | 0.73903 | 0.55427 | 0.36951 | 0.18476 | 1.1653e-11 | 1.1596e-11 | 1.1539e-11 | 1.1482e-11 | 1.1426e-11 | 1.1369e-11 | 1.1312e-11 | 1.1255e-11 | 1.1198e-11 | 1.1141e-11 | 0
Steuern (Gewerbe-, Gewinn, Kapital etc.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettogewinn pro Jahr über die Lebensdauer 30 Jahre |  | -3218.668 |  | -2996.8197 | -3011.6726 | -3026.6012 | -3041.6059 | -3056.6871 | -3071.8452 | -3087.0806 | -3102.3936 | -3117.7846 | -3133.2541 | -3148.8023 | -3164.4298 | -3180.1369 | -3195.9239 | -3211.7914 | -3227.7396 | -3243.769 | -3259.88 | -3276.073 | -3292.3484 | -3295.5097 | -3312.1359 | -3328.8457 | -3345.6396 | -3362.518 | -3379.4812 | -3396.5298 | -3413.6641 | -3430.8846 | -3448.1916
|  |  |  | 0.0936: Steuerreduktion | 0
Schätzung IRR i(nternal rate of return) gemessen am Eigenkapital |  | -4065% |  | 0.0936: Summe Geldflüsse | -96662.64
|  |  |  | 0.0936: Summe aller Ausgaben | -97103.9887
Liquidität |  |  |  | 0.0936: Gestehungskosten pro kWh | 114.4139
CHF/kWh
Stand Fremdmittel 1.1. |  |  |  | 184.7573 | 175.5194 | 166.2816 | 157.0437 | 147.8058 | 138.568 | 129.3301 | 120.0922 | 110.8544 | 101.6165 | 92.3786 | 83.1408 | 73.9029 | 64.665 | 55.4272 | 46.1893 | 36.9515 | 27.7136 | 18.4757 | 9.2379 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
Amortisation Fremdmittel per 31.12. |  |  |  | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 9.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.
Stand Flüssige Mittel 1.1. |  |  |  | -184.7573 | -3172.3391 | -6174.7738 | -9192.1371 | -12224.5051 | -15271.9543 | -18334.5617 | -21412.4044 | -24505.5601 | -27614.1068 | -30738.1231 | -33877.6875 | -37032.8795 | -40203.7785 | -43390.4646 | -46593.0181 | -49811.5198 | -53046.051 | -56296.6931 | -59563.5283 | -62846.6388 | -66142.1485 | -69454.2844 | -72783.1301 | -76128.7697 | -79491.2877 | -82870.7689 | -86267.2987 | -89680.9628 | -93111.8474
Stand Erneuerungsrückstellungen 31.12
Netto-Buchwert Anlage 31.12. |  |  |  | 250.742 | 237.5451 | 224.3481 | 211.1512 | 197.9542 | 184.7573 | 171.5603 | 158.3634 | 145.1664 | 131.9695 | 118.7725 | 105.5756 | 92.3786 | 79.1817 | 65.9847 | 52.7878 | 39.5908 | 26.3939 | 13.1969 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14 | -6.0396e-14
Summe Abschreibungen |  |  |  | 13.1969 | 26.3939 | 39.5908 | 52.7878 | 65.9847 | 79.1817 | 92.3786 | 105.5756 | 118.7725 | 131.9695 | 145.1664 | 158.3634 | 171.5603 | 184.7573 | 197.9542 | 211.1512 | 224.3481 | 237.5451 | 250.742 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939 | 263.939
Kennzahlen | Projektname
Brutto-Investition | 330.227 | CHF
Einmalvergütung inkl. Boni | 66.288 | CHF
Anteil Einmalvergütung inkl. Boni | 20.07% | %
Netto-Investition | 263.939 | CHF
Jahresproduktion Mittelwert | 156.1716 | kWh/a
Stromtarif variabler Anteil | 17.101 | CHF/kWh
Abnahmepreis Netzeinspeisung inkl. HKN | 12.91 | CHF/kWh
Verwendung für Eigenverbrauch | 30%
Verwendung für Netzeinspeisung | 70%
Einsparung dank Eigenverbrauch | 12.2943 | CHF/a
Erlös Netzeinspeisung | 8.6472 | CHF/a
Total Jahreserlös | 20.9415 | CHF/a
Betriebskosten (Zinsen und Unterhalt) | 3003.2994 | CHF/a
finanzieller Rücklauf pro Jahr | -2982.3579 | CHF/a
Paybackzeit in Jahren | -0.0885 | Jahre
EBITDA [Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen] | -3167.542 | CHF/a
Abschreibung (linear 20 Jahre) | 8.798 | CHF/a
Nettogewinn pro Jahr über die Lebensdauer 30 Jahre | -3218.668 | CHF/a
Schätzung IRR i(nternal rate of return) gemessen am Eigenkapital | -4065%
*Payback-Zeit = Anfängliche Investition / Durchschnittlicher jährlicher Rückfluss
Note on Y50: Bernhard Schmocker: Abschreibung so wählen, dass Eigenkapitalredite (Zeile 50) mindestens 4%